Додаток до протоколу від 02 грудня 2022 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія**: Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради; вул.Центральна, 23 смт Нові Санжари Полтавська область 39300;

код за ЄДРПОУ – 04382553;

категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Котел опалювальний твердопаливнийДК 021:2015 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі

**3. Ідентифікатор закупівлі**: — UA-2022-12-02-011039-а

**4.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб Виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, а саме для забезпечення обігріву адміністративного приміщення в с.Мала Перещепина, в якому розташовано також місцеву пожежну охорону та передбачено створення пункту обігріву на зимовий період 2022-2023 роки.

 Котел повинен бути призначений для обігріву побутових та промислових приміщень, в якості основного джерела тепла. Котел повинен мати сучасну конструкцію і дизайн. Виготовлений з високоякісного сучасного технологічного обладнання для зварювання та екологічною технологією фарбування. Конструкція, матеріали, технологія при виготовленні і перевірки якості відповідають вимогам європейських стандартів.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам, вказаним в тендерній документації до закупівлі та державним стандартам України. Гарантія на поставлений товар не менше 36 місяців.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення**: Закупівля оголошена на підставі наявної потреби у закупівлі товару на суму очікуваної вартості відповідно до бюджетного запиту за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2022 рік.

**6. Очікувна вартість предмета закупівлі**: 160000,00 грн.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, а саме: за результатами моніторингу цін на ринку на котел опалювальний твердопаливний з відповідними характеристиками.